## 浸透ます (丸)
浸透ます（丸型）単位能力計算書
（設計水頭（h2+h3）≦1.5m、施設幅 c≦1mの場合）
a = |  | （㎜） | b = | （㎜） | c = | （㎜）
h1 = |  | （㎜） | h2 = | （㎜） | h3 = | （㎜）
【※ |  | 欄のみ入力してください。自動計算されます。】
● | 比浸透量
[{0.120×c+0.985}×(h2+h3)^2]+[{7.837×c+0.82}×(h2+h3)]+[2.858×c-0.283]
| ＝ |  | （㎡）
● | 単位浸透量（影響係数（0.81）× 飽和透水係数（0.14）× 比浸透量）
| ＝ |  | （㎥/（個・hr））
● | 空隙貯留量（ます+砕石）
[3.14×(a/2)^2×(b-h1)]+[{(c^2×h2)-3.14×(a/2)^2×(b-h1)}×35%]
| ＝ |  | （㎥/個）
● | 単位能力（単位浸透量+空隙貯留量）
| ＝ |  | （㎥/（個・hr））
平面図
断面図
ｃ
ｃ
ａ
ｃ
ａ
ｂ
h1
h2
h3
（再生）単粒度砕石 （20~40㎜）
浸透ます （底・側面浸透）
透水シート
砂

## 浸透ます（角）
浸透ます（角型）単位能力計算書
（設計水頭（h2+h3）≦1.5m、施設幅 c≦1mの場合）
a = |  | （㎜） | b = | （㎜） | c = | （㎜）
h1 = |  | （㎜） | h2 = | （㎜） | h3 = | （㎜）
【※ |  | 欄のみ入力してください。自動計算されます。】
● | 比浸透量
[{0.120×c+0.985}×(h2+h3)^2]+[{7.837×c+0.82}×(h2+h3)]+[2.858×c-0.283]
| ＝ |  | （㎡）
● | 単位浸透量（影響係数（0.81）× 飽和透水係数（0.14）× 比浸透量）
| ＝ |  | （㎥/（個・hr））
● | 空隙貯留量（ます+砕石）
[(a^2)×(b-h1)]+[{(c^2×h2)-(a^2)×(b-h1)}×35%]
| ＝ |  | （㎥/個）
● | 単位能力（単位浸透量+空隙貯留量）
| ＝ |  | （㎥/（個・hr））
平面図
断面図
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ｂ
h1
h2
h3
（再生）単粒度砕石 （20~40㎜）
浸透ます （底・側面浸透）
透水シート
砂
ａ
ａ

## 浸透トレンチ
浸透トレンチ単位能力計算書
（設計水頭（B+C）≦1.5m、施設幅 L≦1.5mの場合）
A = |  | （㎜） | B = | （㎜） | C = | （㎜）
L = |  | （㎜） | Φ = | （㎜）
【※ |  | 欄のみ入力してください。自動計算されます。】
● | 比浸透量
[3.093×(B+C)]+[1.340×L+0.677]
| ＝ |  | （㎡）
● | 単位浸透量（影響係数（0.81）× 飽和透水係数（0.14）× 比浸透量）
| ＝ |  | （㎥/（m・hr））
● | 空隙貯留量（透水管+砕石）
[3.14×(Φ/2)^2]+[{(B×L)-3.14×(Φ/2)^2}×35%]
| ＝ |  | （㎥/m）
● | 単位能力（単位浸透量+空隙貯留量）
| ＝ |  | （㎥/（m・hr））
断面図
A
B
C
L
Φ
透水管
透水シート
（再生）単粒度砕石 （20~40㎜）
砂

## プラ製トレンチ
プラスチック製トレンチ単位能力計算書
（設計水頭（B+C）≦1.5m、施設幅 L≦1.5mの場合）
A = |  | （㎜） | B = | （㎜） | C = | （㎜）
L = |  | （㎜） |  |  | プラスチック製トレンチの空隙率 ＝ | （％）
【※ |  | 欄のみ入力してください。自動計算されます。】
● | 比浸透量
[3.093×(B+C)]+[1.340×L+0.677]
| ＝ |  | （㎡）
● | 単位浸透量（影響係数（0.81）× 飽和透水係数（0.14）× 比浸透量）
| ＝ |  | （㎥/（m・hr））
● | 空隙貯留量（B×L×空隙率）
| ＝ |  | （㎥/m）
● | 単位能力（単位浸透量+空隙貯留量）
| ＝ |  | （㎥/（m・hr））
A
B
C
L
断面図
プラスチック製トレンチ
透水シート
砂