## 全事業者用
対策の実施状況についてご回答ください。実施している場合はチェック欄の「〇」を、実施していない場合はチェック欄の「×」をプルダウンから選択してください。
分野 |  | 対策名 | 効果の目安 | [5 empty] | 備考 | 東京都ハンドブック(個票番号) | チェック欄
|  |  | 二酸化炭素排出量※1 |  |  | 金額※2 |  |  | （具体的な対策）
執務室、共用部等の照明設備 | 消灯 | 空室・不在時等のこまめな消灯 | 年間 | 26.3 | kg-CO2 | 1290 | 円 | の削減になります。 | 蛍光灯8 台セットのスイッチで1 日30 分の消し忘れを防止する | 50
|  | 昼休み時の消灯の実施 | 年間 | 702.4 | kg-CO2 | 34473 | 円 | の削減になります。 | 36W の蛍光灯を 190 本使用しているオフィスで 1 日 1 時間の消灯を行う | 54
| 点灯範囲 | 照明スイッチに点灯範囲を表示 | 年間 | 26.3 | kg-CO2 | 1290 | 円 | の削減になります。 | 蛍光灯 8 台セットのスイッチで1 日 30 分の消灯を実施する | 51
| 照度設定 | 日本工業規格に準じた照度の設定 | 年間 | 821.5 | kg-CO2 | 40320 | 円 | の削減になります。 | JIS に準ずる照度に設定し、m2 あたりの電力を 1W 削減できた場合 | 52
|  | 間引き消灯等の 可能な限り低い照度設定 | 年間 | 328 | kg-CO2 | 16128 | 円 | の削減になります。 | 40W×２灯型の天井照明が 20 箇所設置されているオフィスにおいて、５箇所を間引き消灯した場合 | 254
執務室、共用部等の空調設備 | 温度設定 | 温度計等による室温の把握と調整 | 年間 | 1956 | kg-CO2 | 96000 | 円 | の削減になります。 | 年間 200,000kWh の電力を使用している事務所で、部屋の実温度に基づき冷房時の温度設定を 1℃高めに設定した場合 ※なお、全体に対する空調の電力使用量は 40％とし、削減率は5％として試算 | 57
| 空調停止 | 空室・不在時等の空調停止 | 年間 | 391.2 | kg-CO2 | 19200 | 円 | の削減になります。 | 空調に年間 80,000kWh の電力を使用している事務所で空調の停止のルール化で1％の電力の削減をする | 58
| 時期に応じた運転 | 中間期（春季と秋季）における外気冷房の実施 | 年間 | 5868 | kg-CO2 | 288000 | 円 | の削減になります。 | 空調に年間 80,000kWh の電力を使用している事務所で外気冷房を行い消費電力を 15％削減する | 62
事務用機器 | モード設定 | 事務用機器を省エネモードに設定 | 年間 | 32.9 | kg-CO2 | 1612 | 円 | の削減になります。 | プリンター1 台セット（90W）の省エネモード（10W）を1 日 4 時間実施する | 63
| 台数の見直し | 事務用機器の台数見直し・集約化 | 年間 | 73.9 | kg-CO2 | 3628 | 円 | の削減になります。 | 待機電力 90W のプリンタ 2 台を、配置と台数見直しにより 1 台に減らせた場合 | 178
| 機器の停止 | 事務用機器を業務終了時に停止 | 年間 | 16.4 | kg-CO2 | 806 | 円 | の削減になります。 | コピー機 1 台セットの業務終了後停止で1 日 16 時間短縮する | 64
|  | 個人用端末の不用・離席時の停止 | 年間 | 37.9 | kg-CO2 | 1859 | 円 | の削減になります。 | ノートパソコン 10 台を１日３時間省エネモードを実施する | 65
共用設備 | 便座 | 便座ヒーター等温度の季節別設定 | 年間 | 39.1 | kg-CO2 | 1920 | 円 | の削減になります。 | 便座ヒーター2 台に春秋の温度設定を「高」から「低」に設定し直す | 66
| 屋外照明 | 外灯等の点灯時間の季節別管理 | 年間 | 214.2 | kg-CO2 | 10512 | 円 | の削減になります。 | 150W の水銀灯 4 台の外灯の点灯時間を平均 2 時間短縮する | 69
|  | 看板照明点灯時間の季節別管理 | 年間 | 214.2 | kg-CO2 | 10512 | 円 | の削減になります。 | 150W の看板照明 4 台の点灯時間を平均 2 時間短縮する | 179
| 駐車場換気装置 | 屋内駐車場換気の不要時間の停止 | 年間 | 1963 | kg-CO2 | 96360 | 円 | の削減になります。 | 5.5kW の換気ファン 2 台を1 日 60 分の時間短縮する | 70
給湯設備 |  | 季節に応じた温度設定の見直し | 年間 | 15.2 | kg-CO2 | 744 | 円 | の削減になります。 | 1 日に 100 リットルのお湯を使う事業所で夏場の設定温度を 2℃緩和させる(電気温水器の場合) | 91
昇降設備 |  | エレベータ運転台数の制限 | 年間 | 17300 | kg-CO2 | 846720 | 円 | の削減になります。 | 13人乗りエレベータを 5 台設置している事業所で、出退社時と昼休み以外の時間帯にエレベータを 2 台停止した場合 | 181
削減効果量 |  |  | 年間 | 0 | kg-CO2 | 0 | 円 | の削減になります。
試算条件 ・方法等 | ※１ 二酸化炭素排出量（削減量）=節約電力量×CO2 換算係数（0.489kg-CO2/kWh） ※２ 金額（削減額）=節約電力量×電力単価（24 円/kWh） ◎節約電力量の試算方法は取組によって異なります。 詳しくは、地球温暖化対策報告書作成ハンドブック（東京都環境局）の個票（上記チェック表内付番有）を確認してください。
出典：地球温暖化対策報告書作成ハンドブック 平成28年度3月改定版（東京都環境局ＨＰ）より作成
〇
×