## 印刷業 ・同関連業用
対策の実施状況についてご回答ください。実施している場合はチェック欄の「〇」を、実施していない場合はチェック欄の「×」をプルダウンから選択してください。
分野 |  | 対策内容 | チェック等
印刷機械の省エネルギー対策 | 印刷計画策定による電力ピーク対策（最大電力の抑制） | 日程計画により予め印刷計画書を作成し、印刷機・補機など多く電力を消費する機器の同時稼働を避けることで、最大電力の抑制を図る。
デマンド監視装置を活用して、契約電力を超えない電力管理を行う。
| 印刷機補機の不要時停止及び放熱対策（不要時停止と放熱除去） | スタンバイ状態を避けるため、印刷機停止中は極力補機も停止する。
印刷機・補機からの放熱対策として、吸引排気ダクトの設置を検討する。
| 印刷機冷却水ポンプ及び排気ファンのインバータ化 | 印刷機冷却水ポンプの流量が変動する場合や流量を手動バルブで絞っている場合、または排気ファンの風量を手動ダンパーで絞っている場合は、インバータ制御装置を導入し、使用電力量の削減を図る。
コンプレッサの省エネルギー対策 | 吐出圧の適正化 | 圧縮空気を使用している機器に必要な最低圧力を確認し、できるだけ低い圧力に設定する。
| 圧力損失の低減 | エア配管はエアの流量とエア使用場所までの距離に応じて、適正なサイズの配管を選ぶ。
| 瞬間的な圧力降下の防止 | エアの使用現場にレシーバタンクを設置することで、瞬間的なエア消費を吸収し、圧力変動を小さくする。
受変電設備の省エネルギー対策 | 変圧器の適正負荷 | 変圧器が複数台ある場合、負荷の適正配分を行う。通常、効率が最高となる40～70％になるように、負荷の適正配分を行う。
ITを活用した業務効率化による省エネルギー対策 | MI S（経営情報システム）の導入 | 基幹業務システム（MIS：Management Information System）を導入により、企業活動そのものの効率化、見える化をする。
印刷過程での省エネルギー対策 | カーボンオフセット印刷の実施 | 印刷物が持つ一連のライフサイクルにおけるCO₂排出量を算定し、国が認証するクレジットを購入すること等でそれを相殺するカーボンオフセット印刷を行っている。
ご提示した取組以外の貴社の取組あるいはご意見がありましたらお聞かせください。
出典：業種別省エネルギー対策テキスト「印刷業の省エネルギー対策（改訂版）」(クールネット東京)より作成